

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬГО ОКРУГА   
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.   
на территории Котласского муниципального округа   
Архангельской области

На территории Котласского муниципального округа Архангельской области обслуживание котельных осуществляют:

На подведомственной Сольвычегодскому территориальному отделу территории - 1 теплоснабжающая организация – ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (9 котельных).

На подведомственной Шипицынскому территориальному отделу территории - 2 теплоснабжающие организации – ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (4 котельных) и ИП Рукаванов О.А.  
(1 котельная).

На подведомственной Приводинскому территориальному отделу территории - 2 теплоснабжающие организации – ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (3 котельных) и Приводинское ЛПУМГ   
(1 котельная).

На подведомственной Удимскому территориальному отделу территории - 1 теплоснабжающая организация – ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (5 котельных).

На подведомственной Черемушскому территориальному отделу территории - 2 теплоснабжающие организации – ООО «Трест Сервис»   
(3 котельные) и ЖКС № 6 филиала ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ по ОСК СФ в военном городке пос. Савватия (1 котельная).

На подготовку к зиме 2025-2026 г.г. объектов жилищно-коммунального комплекса и коммунальной энергетики по Котласскому муниципальному округу было запланировано в общей сложности 30251,7 тыс. рублей, в том числе:   
 - на приобретение топлива для предприятий ЖКХ 757,8тыс. руб.;

- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов 2 047,4тыс. руб.;

- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ 28204,3 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации   
от 13.11.2024 № 2234, постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 11.04.2025 № 443 был утвержден состав комиссии и программа по оценке готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг.

В рамках программы по оценке готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг было проверено 35 потребителей тепловой энергии,   
5 теплоснабжающих организаций. В ходе проверки были выданы паспорта готовности – 7 потребителям тепловой энергии, остальные получили акты готовности. 5 теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности   
с участием Ростехнадзора.

На текущий момент идет проверка Ростехнадзором муниципального образования на предмет готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. срок окончания 13.11.2025

В рамках Региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027), стартовавшей в 2023 году, проведены работы:

1. по капитальному ремонту сетей водоснабжения пос. Шипицыно. (Муниципальный контракт № 37 16.04.2025, подрядчик ООО «Гидрострой»  
г. Вологда). Отремонтирован участок водопровода 1038 м (10 884,848 тыс. рублей).

Все теплоснабжающие организации выполнили планы по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду в полном объеме.

Основные мероприятия, которые были запланированы:

На территории пос. Шипицыно, в рамках концессионного соглашения  
ООО «ЛТК», как концессионером, согласно плану модернизации объектов теплоснабжения выполнены следующие мероприятия:

1. реконструкция подземных тепловых сетей в пос. Шипицыно  
(19 675,75 тыс. рублей);

2. замена водогрейных котлов в котельной № 1 пос. Шипицыно  
ул. Строительная д. 9 (2 шт.) (10 376,19 тыс. рублей).

На территории пос. Черемушский и д. Борки ООО «Трест Сервис», как концессионером, согласно плану модернизации объектов теплоснабжения выполнены мероприятия:

1. в пос. Черемушский (котельная по адресу: пос. Черемушский,  
ул. Песчаная, д.24-г) реконструкция тепловых сетей 335 м (3 173.02 тыс. рублей).

2. не выполнены мероприятия в дер. Борки(котельная   
по ул. Школьная д.1-а) реконструкция тепловых сетей 165 м (2 820.51тыс. рублей) по причине отсутствия финансовых средств у концессионера.

В пос. Шипицыно (котельная ИП Рукаванов О.А.)

- выполнены мероприятия по текущему ремонту и сезонное обслуживание технологического оборудования, поверке термометров и манометров, промывке теплообменников.

Дополнительно в рамках капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета было отремонтировано:

- п. Шипицыно, 205 м водопроводной сети с устройством смотрового колодца на участке ул. П. Кожина (сумма контракта 1200000 рублей)

- п. Шипицыно, ул. Пионерская отремонтирован участок водопровода   
с устройством 3 смотровых колодцев (сумма контракта 1812000 рублей).

За счет средств бюджета были закуплены:

- гидранты в количестве 17 шт. в п. Приводино и п. Шипицыно,

- бензогенератор на котельную «Больничная» п. Удимский,

- скважной насос на скважину в д. Медведка.

За счет средств ООО «Районный Водоканал» был заменен участок водопровода к потребителям по ул. П. Кожина, ул. Ломоносова и ул. 20 Сьезда.

Дополнительно за счет средств ООО «ЛТК» были заменены участки тепловой сети:

- п. Удимский, ул. Советская,

- п. Приводино, ул. Молодежная,

- п. Удимский, на котельной по ул. Советская был заменен водогрейный котел.